문서번호	환경정책과-6795
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	환경영향평가팀장	환경정책과장
김리라	이경옥	05/04 이동률

한양대학교 교육연구시설 신축(제6,7생활관)

환경보전방안검토서(보완) 검토결과 보고

2021. 5.

환경정책과

한양대학교 교육연구시설 신축(제6,7생활관)

환경보전방안검토서(보완) 검토결과 보고

성동구 왕십리로 222 일대 「한양대학교 교육연구시설 증축(제6,7생활관)」환경보전방안검토서[22차(보완)] 검토결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 한양대학교 교육연구시설 신축사업(제6,7생활관)

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 왕십리로 222일원

○ 사 업 자 : 학교법인 한양학원

○ 대지면적 : 520,262.00㎡ (변경없음)

○ 건축개요

❚ 제6생활관

구 분		당초(보전방안20차)	금회	증감
건축면적(㎡)		1,592.20	1,575.98	감	16.22
연 면 적 (㎡)	합 계	13,527.66	13,192.63	감	335.03
	지 상 층	8,849.80	8,781.48	감	68.32
	지 하 층	4,677.86	4,411.15	감	266.71
규 모		지하3층 / 지상7층	지하3층 / 지상7층	-
주요용도		교육연구시설(기숙사)		-

❚ 제7생활관

구 분		당초(보전방안20차)	금회	증감
건축면적(㎡)		2,740.48	2,740.48	-
연 면 적 (㎡)	합 계	18,638.41	18,574.45	감	63.96
	지 상 층	12,674.24	12,609.78	감	64.46
	지 하 층	5,964.17	5,964.67	증	0.50
규 모		지하2층 / 지상7층	지하2층 / 지상7층	-
주요용도		교육연구시설(기숙사)		-

※ 학교 전체 연면적 : 당초 828,847.85㎡ → 금회 828,448.86㎡ (감 398.99㎡)

※ 평가시 대비 94,928.55㎡ 증가(평가시 733,520.31㎡ → 금회 828,448.86㎡)

□ 추진경위

○ 2013.05. : 한양대학교 교육연구시설 증축 환경영향평가 협의완료

○ 2013.05.~2020.07. : 환경보전방안검토서(1~21차) 협의완료

- 미래자동차연구소, 한양여대 신본관, 권역응급의료센터, 과학기술관 A동, 대운동장 지하주차장 신·증축, 제6,7생활관 신축, 본관 승강기 등

○ 2021.02.19. : 환경보전방안검토서 접수 (제6~7생활관 신축)

○ 2021.03.17. : 환경보전방안검토서 검토의견 통보

○ 2021.04.14. : 환경보전방안검토서(보완) 접수

※ 2021.4.30. : 환경보전방안검토서(보완）추가자료 제출

□ 검토결과

********************************************

***************************************************

********************************

○ 주요 보완의견 반영내용

항 목	보완의견	반영내용
수 질	▪우수유출저감시설 변경계획 관련 물분담률과 연계하여 필요대책량과 설치대책량의 내용 포함 필요	▪우수유출저감시설(빗물이용시설)에 대해 필요대책량 및 설치대책량 제시 - 필요대책량(95.93㎡/hr) 이상으로 전체 설치대책량(97.10㎤/hr)을 계획한 것으로 제시
토지이용	▪제6생활관 지하 1,2층을 침실로 계획하고 있어 자연채광 및 환기가 어려울 것으로 보이므로 검토	▪지반고 차이 등으로 지하1~2층 일부 구간에 부득이하게 기숙사를 계획하였으나 자연채광 및 환기가 가능할 수 있도록 배치계획 수립
지형‧지질	▪옹벽설치 계획에 대한 도면과 안정성 검토 결과 제시	▪사업부지 특성상 현재도 옹벽 및 석축 등이 존재하는 바, 불가피하게 옹벽, 사면 등 발생 - 옹벽구간 벽면녹화를 계획하여 위압감 등 저감

********

**	******	****	*******
*	***********	***	************ **************
*	*****	***	************ **************
*	*****	***	************ **************
*	******		************ *************************

□ 향후계획

○ 검토결과 별도 의견이 없으므로 보고서 및 추가자료에 제시한 내용을 협의의견 정리하여 승인기관(성동구 건축과) 통보

붙 임  1. 협의의견 1부.

2. 환경영향평가심의위원 검토의견서 1부.  끝.