문서번호	급수운영과-25171
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(2,7)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
이선옥		이상환		05/31
				유동수
협 조

상수도 GIS 보안 및 운영교육 실시결과(2022. 5. 31.)

교육일시	2022년 5월 31일(화) 09:30~10:00
교 관	급수운영팀장, GIS담당
교육대상	공사담당자 및 GIS 프로그램 사용자
교육제목	상수도 공간정보 보안교육 및 GIS 운영교육
교육내용
	❏ GIS 운영교육 ○ GIS 사업에 관한 사항 - 공사의 시설자료를 정확하게 작성하고, 제출시기 필히 준수 . 단위사업: 착공2~3일 전에 측량의뢰, 준공3일안에 속성자료 제출 . 50mm이상, 10m이상 배수관공사 반드시 착공전 측량의뢰 - 단가계약: 작업지시 건별 공사완료일로부터 15일 이내 제출 . 현장조사서는 현장과 일치하도록 정확하게 작성(오차범위 ±0.2) . 급수공사 공문시 본관 노출사진(4부) 필히 첨부 ○ 시설별 관리시스템 입력 - 수정요청(관로 및 시설물 수정요청) . 위치검색 > 속성 > 수정요청 > 수정요청내용입력 > 저장 순으로 - 공사관리 . 기본정보 공란없이 입력하며, 담당자가 변경될 경우 반드시 수정입력 . 내역서 확인란에 현장소장 및 감리 서명 . 공사담당은 준공완료후 공사관리 > 준공자료관리 > 연간단가 > 급수공사(계획)에 준공계를 첨부 후 완료 ❏ 상수도 GIS 자료관리 ○ 상수도 GIS 자료는 “공개제한”등급으로 분류 됨 ○ 상수도 GIS 자료는 업무상 관련이 있는 자에 한하여 취급 ○ 상수도 GIS 자료를 복제·복사·출력한 때에는 지리정보자료 복제·출력 대장에 기록해야 한다. 단, 상수도 GIS 도면을 출력하는 경우에는 상수도 GIS 프로그램 내 지리정보자료 복제·출력대장으로 대체 할 수 있다. ○ 개인용 PC에 불필요한 상수도 GIS 자료 저장 금지 ○ 상수도 GIS 자료를 제공할 경우 인적사항, 사용목적 등을 확인하고 서약서 및 인수·인계증을 징구. ○ 공개제한 GIS 자료(파일 등)를 외부 제공시 자료 제공 적정성 여부 심의를 위해 「상수도 GIS자료제공 심의위원회」를 구성 운영 - 위원장: 급수운영과장 - 위 원: 행정지원과장, 지리정보 업무담당 주무관 등 2명 ○ 용역 사업시 제공된 공간정보 자료는 완료 후 회수 및 폐기하여야 한다. ❏ 인원 관리 및 기타 ○ 외부인원에 대하여 민간종사자 신원대장 작성·관리 ○ 상근인력 채용, 퇴직 시 보안서약서 징구 ○ 신규 채용·전입 및 퇴직자에 대해서는 사안 발생 시 마다 분임 보안 담당관 주관하에 보안교육 실시 ○ 외부종사자는 년2회 이상 보안교육 실시 ○ 상수도 GIS 운영용 PC에는 부팅암호 및 윈도우 시작 비밀번호 부여. 비밀번호는 8자리 이상(문자, 숫자, 특수기호 포함)으로 하고 월1회 변경 ○ GIS 시스템을 사용하지 않을 시 종료 및 로그아웃 처리

붙임  1. 2022년도 상수도 부안업무 및 GIS 운영교육 1부.

2. 교육사진 1부.

3. 상수도 GIS  자체 보안점검표(1)(1) 1부.

4. 상수도 GIS 운영 및 보안교육 1부.  끝.