“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울북성초등학교장
(경유)
제목	북성초 물 공급 상태 점검결과 및 세척작업 완료 통보

1. 서울북성초등학교-5030호(2022.05.09.)와 관련입니다.

2.  귀 학교의 요청으로 2022년 5월 12일 물 공급 상태를 점검한 결과 인입부 거름망에 이물질이 확인되었습니다.

3. 해당 이물질은 북성초등학교로 들어가는 인입부가 관말이라 인근 이물질들이 밀려들어간 것이라 생각됩니다.

4. 북성초등학교 관말부분은 북아현1-1재정비촉진구역에서 진행중인 과선도로교가 완공될 시 원인자시행으로 과선도로교를 따라서 순환배관망을 시공할 계획 중에 있습니다.

5. 거름망은 서대문구 연간단가 계약업체를 통해 이물질 제거 및 세척작업을 완료하였으며 이후 옥내수도배관 관리는 북성초등학교에 있으니 관리를 철저히 하시어 원활한 수도공급이 이루어지도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  작업완료보고서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	정진우		급수운영팀장	김용만		급수운영과장	05/31
김원수
협조자
시행	급수운영과-24087	(	2022.05.31	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	wjdwlsdn1123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)