문서번호	시설관리과-23979
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(6)

전문경력관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
장진호		고동인		05/31
협 조			代신동철		代신동철

교육일지[북악터널(배)아리수올림터 2022.05.]

교육일시	2022. 05. 27.~05. 30. 16:00 ~ 16:30
교 관	전기안전관리자
교육대상	북악터널(배)아리수올림터 근무자(총6명)
교육제목	전기안전 및 아리수올림터 정전시 모터펌프 운전방법
교육내용
	◯ 목적 - 전기안전 교육으로 안전사고 예방 - 정전시 대처요령 숙지하여 비상시 대처능력 향상 - 북악터널배수지 운영방법 숙지 ◯ 주요내용 1. 안전교육으로 안전사고 예방 2. 북악(배)아리수 올림터 정전으로 주(예비)전원의 공급이 중단되었을 경우 모터펌프 운전방법 숙지 3. 근무중 기전사고 발생시 비상연락 체계대로 연락하고, 북악터널배수지 정전사고시 제어실에 지원요청 할 것 붙임 : 1. 북악터널배수지 정전시 복구방법1부 2. 북악터널배수지 운전메뉴얼 1부 3. 기전사고 비상연락체계 1부 4. 참석자 명단 1부 끝.