염소용기 계근대장[취수장 05/30]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	05/31
	代배용우
협 조

문서번호 :	정수시설과-21540

2022년 05월 31일                                                              10차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0364	567	0656	539
2		0627	543	737	536
3		0319	564	0623	539
4		0366	567	0659	540
5		0345	567	0386	561
6		0342	561	0359	564
7
8
9
계		6병	3,369kg	6병	3,279kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,850kg		3,340kg
	자체계근	8,950kg		3,360kg
용기무게		3,369kg		3,279kg
납품수량		5,481kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		81kg		81kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.