문서번호	시설보수과-21941
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		임형규	05/27
			김용제
협조	기전과장		代김흥식
	주무관		차승현

우기대비 시설물 안전점검 결과보고

(도로시설물, 도로기전시설물 분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강서도로사업소

2022년 우기대비 시설물 안전점검 결과보고

2022년 우기대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하고자 소관 시설물에 (도로시설물, 기전시설물) 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-21446(2022.4.27) : 2022년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

시설보수과-21276(2022.5.2.) : 2022년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

기전과-21266(2022.4.29.) : 2022년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 시행계획

점검기간 : 2022. 4.28.(목)~5.18.(수)

점 검 자 : 총 191명(공무원 162명. 외부전문가 29명)

시설물 분야 : 총 180명(공무원 151명, 외부전문가 29명)

기전   분야 : 총 11명(공무원 11명)

대상 시설물현황

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	웅벽
시설물 분야	73	-	22	7	7	5	28	4	-	-	-
기전 분야	58	3	12	10	6	5	22	-	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

시설물 분야별 적출건수 : 39건(27개 시설물에서 39건 적출)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	옹벽
적출건	39	2	9	7	5	2	13	1	0	0	0
조 치	26	2	8	6	2	2	6	0	0	0	0
미조치	13	0	1	1	3	0	7	1	0	0	0

지적사항 세부사항 : 39건

- 시설물 분야 : 35건

구분	계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	35	8	5	3	3	1	15	-
조 치	22	2	2	2	-	1	15	-
미조치	13	6	3	1	3	-	-	-

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

- 기전 분야 : 4건

구분	계	전기설비 불 량	기계설비 불 량	통신설비 불 량	방재설비 불 량	기타관리부적정 등	기타
적출건	4	3	-	-	-	-	1
조 치	4	3	-	-	-	-	1
미조치	-	-	-	-	-	-	-

처리계획(결과)

단기처리 : 2022년 7월 말까지 조치 예정

- 시설물 분야 : 35건(조치완료 22건,  미조치 13건)

ㆍ조치완료 : 22건

ㆍ미 조 치 : 13건(5월~6월 일상유지 보수예정 11건, 7월말 단일공사 보수예정 2건)

- 기전   분야 : 0건

점검결과 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성

결함으로 판단시 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※  일상유지보수공사 및 단일공사 조치계획은 추후 결과 확인

조치결과(정비계획)을 ’22.5.27.(금)까지 도로시설과 제출 (붙임 1,2)

우기대비 점검결과 담당자별 점검보고서 작성 (붙임 3)

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

점검수당 : 200,000원 × 7명 = 1,400,000원

예산과목 : (도시개발특별회계,도로시설과)

- 도로시설관리,도로시설물운영,도로시설물안전자문단운영,사무관리비

우기대비 도로시설물 안전점검 외부전문가 참여현황

외 부 전문가	점 검 시 설 물
*** *****	목동교, 작동터널, 목동교동측 IC, 여의2교
*** *****	범박터널, 고척교, 개봉고가차도
*** *****	궁동터널, 천왕산생태터널, 서울교
*** *****	도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 신도리지하차도, 도림교, 개봉철도고가, 오류IC
*** *****	가리봉철도고가, 공단IC
*** *****	오목교, 오목교동측지하보차도, 오목교동측지하차도, 오금교, 오금교접속교, 오금교동측지하차도, 구로역지하차도
*** *****	서부트럭터미널앞지하, 외발산지하, 영등포R IC, 구일고가

붙임  1. 우기대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식1) 1부.

3. 분야별 안전점검 보고서(양식2) 1부.  끝.