문서번호	시설보수과-21475
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	06/02
			代백선호
협 조
	주무관			김원기
	주무관			최원득
	주무관			김혁진
	주무관			이재철

2022년 상반기 시설물 정기점검 실시계획

2022. 3

중랑물재생센터

(시설보수과)

2022년 상반기 시설물 정기점검 실시계획

센터 내 토목 ․ 건축 시설물에 대하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에    의한 정기점검을 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

정기점검 관련규정【시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조】

❍ 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 정기안전점검을 실시

Ⅱ		기간 및 대상

기   간 : 2022. 6. 2. (목) ~ 6. 16. (목)[10일간]

점검 대상시설물

❍ 토목시설물

- 제1,2,3,4 하수처리장 등 센터 내 토목시설물

❍ 건축시설물

- 제1,2,3,4 하수처리장 부속 건축물 및 관리동, 관사 등

Ⅲ		점검반 편성

점검반 구성

❍ 2개조 편성운영

구 분	제1조	제2조	비고
점검자	이석근, 김원기, 송진수, 김혁진	최원득

- 반장 : 시설보수과장

- 반원 (분야별 책임점검․관리자)

∙ 토목분야 : 이석근, 김원기, 송진수, 김혁진

∙ 건축분야 : 최원득

Ⅳ		점검방법

❍ 조별 점검실시, 해당 분야별 점검․관리

❍ 안전장구 착용 후 대상시설물 점검 후 점검결과 제출

❍ 각종 점검 시 지적사항 등 기존 보수·보강사항을 사전에 파악하여 점검 후 양식에 기록 및 지속적인 관리

❍ 시설물의 안전결함 상태를 사진촬영하여 점검보고서에 첨부하고 분야별 관리책임자가 보관

Ⅴ		조치계획

❍ 점검자는 손상의 진행 또는 보수 후 새로운 손상의 발생여부를 확인

❍ 점검결과 전반적인 개량이나 보완이 필요한 사항은 별도 조치계획을 수립하거나 시급한 경우 토목·건축시설물 유지보수공사(연간단가) 반영하여 조치

❍ 점검결과 지적사항은 시정조치 관리

붙임  1. 정기점검 결과보고서(토목·건축) 1부.

2. 정기점검 대상시설물 현황 1부.  끝.