문서번호	시설보수과-21458
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김효주		06/02
		안종필
협조

- 종합설비동 옥내소화전 충압펌프 교체 외 -

소방설비 소규모 보수 결과보고

2022. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

- 옥내소화전 충압펌프 교체 외 -

종합설비동 소방설비 보수 결과보고

종합설비동 지하 보일러실 내 옥내소화전의 충압펌프(보조펌프) 및

모터, 안전변 노후화로 인한 작동불량으로 긴급 보수를 완료하고

그 결과를 보고함

□ 보 고 개 요

❍ 보수 일자 : ***************

❍ 보수 내용

	작 업 명		작 업 위 치
1	충압펌프 교체	*******	종합설비동 지하 보일러실 내 옥내 소화전
2	충압펌프모터 교체
3	압력챔버 안전변(안전밸브) 교체
4	방진가대 철거 및 재설치

❍ 교체 설비

	설 비 명	타 입(Type)	회전수(Rpm)	마 력(Hp)	제조사 (제조년월)
1	충압펌프	*******	****	*	*** **********

	설 비 명	타 입(Type)	회전수(Rpm)	유효전력(KW)	제조사 (제조년월)
2	충압펌프모터	********** ***************	****	***	*** **********

	설 비 명	나사크기(A)	사용압력(Kg/㎠)	재 질	제조사 (제조국가)
3	압력챔버 안전변	**	**	***	******* ****

종합설비동 소방충압펌프·모터 및 방진가대 교체
교체 전	교체 후

□ 행 정 사 항

❍ 보수사항에 대한 검수 및 시운전 확인결과 적정함에 따라

비용 지급

붙 임 1. 방침서 1부.

2. 보수결과보고서 1부.

3. 하자보수이행각서 1부.  끝.