문서번호	정수시설과-21550
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	06/02
	代전준원

고압가스 수불부 취수장(05/31)

(06/02)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					34,700
05.01		518	561	1,079	33,621
05.02		603	596	1,199	32,422
05.03	5,400	529	484	1,013	36,809
05.04	5,400	504	460	964	41,245
05.05		460	452	912	40,333
05.06		477	452	929	39,404
05.07		414	445	859	38,545
05.08		432	424	856	37,689
05.09		488	480	968	36,721
05.10		457	505	962	35,759
05.11		485	497	982	34,777
05.12	5,400	492	484	976	39,201
05.13		476	470	946	38,255
05.14		411	493	904	37,351
05.15		431	447	878	36,473
05.16		443	425	868	35,605
05.17		439	435	874	34,731
05.18	5,400	438	459	897	39,234
05.19	5,400	460	513	973	43,661
05.20		453	485	938	42,723
05.21		438	469	907	41,816
05.22		420	490	910	40,906
05.23		489	507	996	39,910
05.24		521	502	1,023	38,887
05.25		516	500	1,016	37,871
05.26		596	564	1,160	36,711
05.27		493	525	1,018	35,693
05.28		500	525	1,025	34,668
05.29		479	554	1,033	33,635
05.30	5,400	526	517	1,043	37,992
05.31	5,400	545	549	1,094	42,298
합계	37,800	14,933	15,269	30,202