복  명  서

위험물 제조소등 변경허가신청에 따른 중간 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 6. 2.

보고자: 소방경 박종덕, 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2022. 5. 31(화). 10:00~11:00
건 명	위험물 제조소등 변경허가신청관련 배관 매립전 현장확인 결과보고
내 용	1. 예방과-22823(2022.5.19.)호『위험물취급소 변경허가 신고서』와 관련입니다. 2. 주유취급소 변경허가신청 관련 배관 매립전 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : SK직영 박미 주유소 나. 설치장소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 39-7 다. 확인내용 - 배관의 재질 및 구조(내관 및 외관의 이중여부) - 배관에 걸리는 상용압력 수압시험 실시 인증 여부 - 지면의 중량이 배관에 미치지 않도록 하는 조치 여부 등 3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제6조 및 동법시행규칙제37조(주유취급소의기준)에 적합하다고 사료됩니다. 끝.
비 고

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		06/02
					代김현석
협조