	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 6월 중 소방용수시설 점검 및 지리조사 자체 계획

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 '3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리'

2. 위 호와 관련, 회현119안전센터 2022년 6월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 자체 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검기간: 2022년 6월 중

나. 대     상: 총 496개소(소화전 479, 저수조 17)

합계	소화전		저수조	급수탑	비 고	비 상 소방용수
	지상식	지하식
496	244	235	17	0	*승하강식(지하식) 3196.3024.2552.3545 *도로 물 청소용 지정 3096.3097.3421.3142	1

다. 점검인원: 담당 구역별 전 직원(구급대 제외) “붙임참조”

라. 점검내용: 소방용수시설 이상유무, 매몰, 파손 등 미관상태 확인, 지리조사 철저

붙임  소방용수시설 정기조사 일정(2022년6월) 1부.  끝.

담당자	박중호		진압1대장	김병훈		119안전센터장	06/02
김원선
협조자
시행	회현119안전센터-20915	(	2022.06.02	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	pjh0805@seoul.go.kr	/	부분공개(6)