문서번호	총무과-24043
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		정현석	06/02
			송영민
협조

뚝섬 안내센터

태양광발전설비 정기검사 결과보고

2022. 5.

한강사업본부

(총 무 과)

- 뚝섬 안내센터 -

태양광발전설비 정기검사 결과보고

우리 본부에서 관리하고 있는 뚝섬 안내센터 태양광발전설비(자가용설비)에 대하여 법정 정기검사(10kw 초과, 4년마다)를 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

○ 총무과-23386호(2022.5.20.) 정기검사 수검계획

Ⅱ		정기검사 결과

○ 검사대상 : 뚝섬 안내센터 태양광발전설비(380v,41.13kw)

○ 위    치 : 서울특별시 광진구 강변북로 139

○ 검 사 일 : 2022.5.27.(금) 13시30분

○ 검사기관 : 한국전기안전공사[서울동부지사]

○ 입 회 자 : 공업6급 서정국, 전기안전관리대행(세이프코어) 담당자 이진기

○ 검사방법

- 접속반 및 태양광 모듈 확인

- 인버터 가동상태 확인

- 태양광 접지저항 측정 및 계통연계 분전반 확인

○ 검사결과 : 적합

Ⅲ		향 후 일 정

○ 차기 법정 정기검사일 : 2026.4.30.

붙 임 : 정기검사 실시 확인서  1부.  끝.