코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	구로구청장 (치수과장)
(경유)
제목	신도림유수지 유수장애 지적사항 조치 촉구

1. 하천관리과-2798호(2022.3.2.) 및 하천관리과-23763호(2022.5.31)와 관련입니다.

2. 2022년 풍수해 안전대책 추진의 일환으로 '22.4.19. 신도림 유수지에 대해 시·구 합동점검 시행 결과, 유수 장애 시설(유수지 바닥 컨테이너 설치)을 적발하고  '22.5.15.까지 조치토록 하였으나 현재까지 존치되고 있는 실정입니다.

3. 신도림 유수지의 유수 장애는 집중호우 시 유수지 운영에 막대한 지장이 초래되고 인명 및 재산피해 등의 우려가 있으므로 우기 전까지 조속히 조치하여 주시기   바라며, 미조치 시 감사 청구 및 고발조치 예정이오니 유수지 운영·유지관리에   만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  신도림유수지 유수장애 지적사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박철호		치수관리팀장	양해선		하천관리과장	06/02
손경철
협조자
시행	하천관리과-23836	(	2022.06.02	)	접수		(		)
우	04515	중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동, 8층 하천관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3870	/전송	02-2133-1044	/	yacko1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)