“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울청사관리소장 (시설과장)
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 결과 제출 관련 변경사항 안내

1. 서울청사관리소 시설과-1545(2022.5.31.)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 수도조례 제40조의3에 의거 서울시 소재 건축물에 대한 저수조 청소후 결과 제출 등의 변경사항을 안내드리오니, 저수조 청소결과 등은 서울시 저수조 관리시스템으로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 청소결과 등 전산 등록대상 : 서울시 소재 대형/소형 저수조 전체

나. 청소시행자 : 건축물의 소유자 또는 관리자, 사용자, 청소업체

다. 청소시기 : 반기 1회 이상(상반기 1월~6월, 하반기 7월~12월)

라. 청소결과 제출방법

1) 인터넷 주소 : 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk)

2) 홈페이지 회원가입후 저수조 청소 결과 인터넷 등록

* 2022년부터 저수조 청소 결과는 사업소 서면제출은 불가합니다.

마. 저수조 청소 사진 제출 : 소형 보드판 등을 이용하여 일시 및 주소를 명시          하여 청소 전․중․후 사진, 저수조 맨홀뚜껑 잠금장치 사진제출

※ 청소사진 시스템 등록은 1개소만 전중후 등록 가능

붙  임 : 1) 서울시 저수조 관리시스템 간단 매뉴얼 1부.

2) 저수조 청소(소독) 점검표(시스템 입력시 첨부필요) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
안전관리팀장	이동구		시설관리과장	06/02
김상웅
협조자
시행	시설관리과-25895	(	2022.06.02	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2216	/전송	02-3146-2239	/	mashsun@seoul.go.kr	/	대시민공개