문서번호	수도자재관리센터-24536
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	06/03
			박희복
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(디지털 소형 계량기 제 1 차)

2022. 06

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : **********

4. 계량기 납품검사 현황

가. (수도자재관리센터-3466호) 2022년 디지털 소형 수도계량기	및 유니온 조달구매(1차) 관련, **********************

나. 납품검사일 : 2022.05.30 ~ 06.02

다. 검사 결과 : **

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*****	***	***	*	*	*	*	*	****	불합격 3개 이하
15mm	****	***	***	*	*	*	*	*
20mm	****	**	**	*	*	*	*	*
25mm	***	**	**	*	*	*	*	*
32mm	***	*	*	*	*	*	*	*
40mm	***	**	**	*	*	*	*	*
50mm	***	*	*	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*
32mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- *************************************

****************************

- 방 수 시 험 : ****************************

- 배터리 시험 : ****************************

- 재 질 시 험 : ****************************

- 용 출 시 험 : ****************************

- 물연구소, KTC ********************

5. 납품기물 내역

- 납품 기물번호********

15mm :*********************************

20mm :*********************************

25mm :*******************************

32mm :*******************************

40mm :*******************************

50mm :*******************************

- ************

15mm :*****************************

32mm :**********************

- ************

15mm :***********************

32mm :***********************

붙임  1. 디지털 소형 계량기 성능검사기록부 1부

2. 검정확인서 1부

3. 외부위원 의견서 1부	끝.