		노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	월계119안전센터 1층 차고 LED서치라이트 설치공사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-870(2022.01.28.)호「2022년 소방청사 보수·보강사업 기본계획(알림)」

나. 소방행정과-867(2022.01.28.)호「2022회계연도 성과주의 세출예산 편성 내역 시달」

다. 월계119안전센터-20707(2022.01.28.)호「소방장비 고장 발생 보고서(차고 형광등)」

2. 월계119안전센터 1층 차고 2열 전등 미설치로 현장출동대원의 주·야간 보행시 불편을 초래하여 안전사고 발생 방지를 위해 다음과 같이 전문업체에 의뢰하여 소방청사 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 월계119안전센터 1층 차고 LED서치라이트 설치 공사

나. 공사내용 : 붙임1「과업지시서」참조

□ 월계119안전센터 1층 차고

- 1층 차고 2열에 LED서치라이트 5개를 고정하고, 합성수지 가요전선관을 80M를 연결

- 스위치박스 및 차단기 2개 설치

다. 소요예산 : 금2,052,000원(금이백오만이천원)

라. 공사업체 : ***********************************

마. 공사일시 : 2022.06.04.(토)

바. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제

사. 감독관/검사관

- 감독관 : ********************

- 검사관 : **********************

- 검사관 : ************************

아. 예산과목 : 소방관서시설물유지보수/ 일반운영비/ 공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 비교견적서 1부.

5. 한국물가정보 1부.

6. 계약관련서류 1부. 끝.

담당자	최용범		장비회계팀장	장충식		소방행정과장	정재환		소방서장	06/03
김성회
협조자
시행	소방행정과-22367	(	2022.06.03	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6829	/전송	02-948-6119	/	119hyena@seoul.go.kr	/	부분공개(7)