재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	표시변경 협의에 따른 검토결과 보완 회신(쌍문동261)

1. 건축과-13337(2022.05.31.)호『건축물 표시변경 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:******************

나. 건축규모:*****************************

다. 주 용 도:*********************

라. 협의내용:*****

************************************

**************************************************

3. 표시변경 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 6월 10일(금)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항(제18호)

가. 소방관련 보완사항

1) 소방시설설계계약서 첨부요함

2) 지상2층, 지상3층 주출입구 앞에 피난구유도등과 수직이 되도록 유도등 추가설치 요함

5. 안내사항

가. 표시변경 되는 골프연습장은「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」제2조(다중이용업)의 "가상체험 체육시설업" 업종으로 판단되니 해당법률에 따라 안전시설등을 설치하고 소방서에서 발급하는 "안전시설등 완비증명서"를 발급 받은 후 영업을 개시해야하며,

나. "다중이용업" 설치기준에 주출입구 등이 부적정 할 수 있으니 도봉소방서 검사지도팀(☎ 02-6981-8143)으로 반드시 상담 하시기 바랍니다.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	06/03
정형철
협조자
시행	예방과-22513	(	2022.06.03	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	이메일	/	부분공개(6)