문서번호	정수시설과-21582
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	06/03
	代전준원

고압가스 수불부 취수장(06/02)

(06/03)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					42,298
06.01		548	525	1,073	41,225
06.02		598	426	1,024	40,201
06.03				0
06.04				0
06.05				0
06.06				0
06.07				0
06.08				0
06.09				0
06.10				0
06.11				0
06.12				0
06.13				0
06.14				0
06.15				0
06.16				0
06.17				0
06.18				0
06.19				0
06.20				0
06.21				0
06.22				0
06.23				0
06.24				0
06.25				0
06.26				0
06.27				0
06.28				0
06.29				0
06.30				0
07.01				0
합계	0	1,146	951	2,097