	서 대 문 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	(홍은) 펌프 차고문 고장 발생보고

장비명(건명)	펌프 차고문	관리부서	홍은119안전센터
고 장 일 자	2022. 06. 05.	장 소	홍은119안전센터 청사
원인 및 상태	펌프 차고문 고장
조치사항	차고문 개방 상태로 응급 사용 중
담당자 의견	모터 작동 불량(문 균형 뒤틀림), 전문가 점검이 필요함.
그 밖의 사항	긴급 수리 요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자
	" 해당 없음 "
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 6월 5일 담당자 계급 소방사 성명 문진우 (인)

	홍은119안전센터장
담당자	문진우		진압3대장	06/05
신춘수
협조자
시행	홍은119안전센터-20970	(	2022.06.05	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	jinu9602@seoul.go.kr	/	부분공개(5)