투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	Biological indicator 배양검사 시행 일정(6월)

구분	멸균일 및 검사일	검체명		비고
1주차	22.06.07(화)	steam 1	멸균과정 노출 전	「steam 2」는 멸균기 하단 문 앞쪽에서 멸균 시행
		steam 2	멸균과정 노출 후
2주차	22.06.12(월)	steam 1	멸균과정 노출 전
		steam 2	멸균과정 노출 후
3주차	22.06.20(월)	steam 1	멸균과정 노출 전
		steam 2	멸균과정 노출 후
4주차	22.06.27(월)	steam 1	멸균과정 노출 전
		steam 2	멸균과정 노출 후

우리병원 치과에서 사용하는 고압증기멸균기의 멸균효과 측정을 위해, 멸균과정에 노출되지 않은 Control Biological Indicator와 멸균과정에 노출된 Biological Indicator의 세균배양검사를 아래의 일정으로 시행하고자 합니다.

- 검사시행 일정 -

붙임  멸균과정 노출 전·후 검체 각 1개(별도송부).  끝.

주무관	조숙진		치과과장	조송희		노인정신건강의학과장	06/07
고상현
협조자	주무관	연영혜
시행	진료부-21244	(	2022.06.07	)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 (응암동) 시립은평병원	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	300-8270	/전송	300-8098	/	chosj0706@seoul.go.kr	/	대시민공개