문서번호	운영과-20700
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
정경성		조정호	06/07
			김봉철
협조	주무관		이용훈
	주무관		황동현

물품(다이아프램식 정량펌프 부품) 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

난지물재생센터

(운영과)

물품(다이아프램식 정량펌프 부품) 구매 계획

물재생 1,2처리장 약품공급용 정량펌프 부품 구매 계획 보고임

■ 정량펌프 제원

○ 모델: ********(***************), 제조사: *********

항목	단위	규격 및 사양	펌프 표기 방법
최대 토출량	cc/분	520	모델명: ******** ************* *********** ************ ******************* *****************
최대 토출압력	kg/㎠	5
스트로크 수	spm	111
접속 구경		플랜지 타입 KS10K 15A ANSI C150 1/2인치
모터 정격		3상 380V, 0.2㎾

■ 구매 계획

○ 건명: 다이아프램식 정량펌프 부품 구매

품명	규격(재질)	수량	용도	비고
정량펌프 부품	PUSH PLATE(S45C) ********	5	부품교체
정량펌프 부품	다이아프램(TEFLON+EPDM) ********	5	부품교체
정량펌프 부품	HADE(PVC) 풀셋트 ********	5	부품교체

■ 구매 방법

○ 저렴한 견적을 제출한 아래 업체에서 구매

- 업체명: **************************

- 영업장 소재지:***************************)

- 사업자등록번호:*************

○ 대가 지급 방법: 법인카드 결제 후 지정계좌에 입금 처리

■ 소요 예산: 2,002,000원

○ 예산과목: 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영, 난지물재생센터 운영

수선유지교체비(214), 수선유지비(05), 약품투입시설 유지보수

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 모음 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 정량펌프 설명서 및 구조도 요약본 1부. 끝.