위험물이동탱크저장시설 소방검사서(오0프0임)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물이동탱크저장소 소방검사(*****)
			검사 년월일		2022년 6월 3일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
					예방과	소방교	정선택	02-6981-6491
			검사입회자		성명(관계)	*******	연락처	*************
제조소등	설치자		**************				위험물운송자	*** ***
	설치장소		****************				완공검사 합격확인증번호	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					□*****	******************
	위험물 운송자 자격 적정 여부					*********************	************
	이동탱크저장소 완공검사필증 및 정기점검기록 비치여부					■********************	************************
	소화기 관리상태 및 비치 여부					■********************	**********
	이동저장탱크 상치장소 주차시 빈상태 준수 여부					******************■**	**********************************
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 관계인 교육 (인원: 3명) -정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 설명 -위험물운반용기 안전주의 표시 부착 철저 지도함 -위험물 유출로 인한 사고발생 시 초동대처 요령 -위험물 허가량 이외 저장취급 금지 및 필요시 관할서 허가받도록 지도함
	기타			정기점검표 작성 후 관할서에 30일 이내에 제출토록 안내함
조 치 계 획				소방관계법령위반보고후 과태료 부과 사전통지 예정
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 6월 3일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

붙임  관련사진(오000000) 1부.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		06/07
					양영숙
협조