투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	클라우드센터 항온항습기 정기점검 결과보고(2022.5월)

클라우드센터 항온항습기 유지관리용역에 대한 5월 정기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 과업내용 : 항온항습기 월 2회 점검(1차 22대, 2차 22대)

나. 점검일자 : 1차 - 5.12(목), 2차 - 5.26(목)

다. 점검결과 : 1차 - 정상, 2차 - 정상

○ 사 업 명 : 2022년 클라우드센터 항온항습기 유지관리 용역

○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.

********************

*****************

사업개요

붙임	1. 항온항습기 점검내역(5월) 1부.

2. 항온항습기 점검기록부(1차/2차) 각 1부.

3. 항온항습기 가동현황(5월) 1부.  끝.

주무관	이재승		클라우드센터운영과장	06/07
하동수
협조자	주무관	박종순
시행	클라우드센터운영과-21768	(	2022.06.07	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층 (상암동) 클라우드센터운영과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	zawes@seoul.go.kr	/	부분공개(5)