	관 악 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 비상소화장치 보수필요 대상 및 적재비품 소요량 파악 알림

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1536(2022.3.11.)호「2022년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

2. 비상소화장치의 유지·관리 개선을 통해 원할한 소방작전 수행 및 화재대응능력을 강화하고자 아래 대상을 파악하고자 합니다.

가. 조사대상 : 비상소화장치함 168개소

나. 조사내용

- 비상소화장치 보수 필요 대상(노후화, 훼손 등)

- 비상소화장치 적재비품 : 손망실 및 노후 비품

- 비상소화장치 외부 부착 스티커

- 지하식 소화전 손잡이 필요 수량 등

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 붙임(1,2)에 따라 결과를 2022. 6. 17.(금)한 제출하여 주시고

나. 소요량 조사 시 비상소화장치함 점검을 하여주시고 수정내용 발견 시 119행정정보시스템 현행화하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 비상소화장치 보수필요 대상 파악 결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치 적재비품 소요량 파악 결과(서식) 1부.

3. 비상소화장치함 적재비품 목록(참고) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 봉천119안전센터장, 신림119안전센터장, 난곡119안전센터장
담당자	이학민		대응총괄팀장	변전일		재난관리과장	06/07
홍진희
협조자
시행	재난관리과-21695	(	2022.06.07	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-886-1192	/전송	02-2187-8302	/	20170120111@seoul.go.kr	/	대시민공개