	용 산 소 방 서
수신	용산구 게스트하우스(201개소) 대표 귀하
(경유)
제목	게스트 하우스 화재예방 및 안전관리 안내

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 운영하시는 게스트하우스는 불특정 다수인이 숙박하는 시설로 화재로 인한 인명피해가 발생치 않도록 평소 화재위험요인을 사전에 제거하고 전기, 가스, 소방시설 등 관련 시설을 안전하게 유지하고 관리해야 합니다.

3. 이에 다음과 같이 화재예방 및 안전관리 사항 등을 안내하오니 관심을 가지고 협조하여 주시기 바라며, 관련 자료는 용산소방서 홈페이지(http://fire.seoul.go.kr/yongsan/)를 참고하여 활용하시기 바랍니다.

○ 소방 안전시설 설치 권고

- 객실별 소화기 1개, 단독경보형감지기 1개 이상 설치

- 객실별 출입구 상단에 피난구 유도표지 부착

- 객실별 피난안내도·휴대용비상조명등 설치, 실내장식물은 방염물품 사용

○ 출입구 또는 비상구 상시 개방, 장애물 적치금지

○ 화재 시 불 나면 대피먼저, 119 신고, 투숙객 피난조치 등 관계인 행동요령 숙지

○ 가스시설 점검 및 미사용 가스밸브 잠금상태(차단 조치) 확인

○ 시설별 규정된 전기시설 등 점검 및 확인

○ 전기·가스시설 안전 사용, 시설 내 금연 등 화재취약요인 사전 제거

붙임  화재예방 및 화재안전상식 안내문 각 1부.  끝.

	용 산 소 방 서 장
담당자	박정원		예방팀장	정상희		예방과장	06/07
김효순
협조자
시행	예방과-23014	(	2022.06.07	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	pjw17@seoul.go.kr	/	부분공개(6)