위험물이동탱크저장시설 소방검사서(박0주유소)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물이동탱크저장소 소방검사(오성프라임)
			검사 년월일		2022년 6월 7일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방경	박종덕	02-6981-6491
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
			검사입회자		성명(관계)	*******	연락처	*************
제조소등	설치자		***********				위험물운송자	-
	설치장소		************				완공검사 합격확인증번호	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					□양호□불량	**** **********************
	위험물 운송자 자격 적정 여부					□양호□불량
	이동탱크저장소 완공검사필증 및 정기점검기록 비치여부					□양호□불량
	소화기 관리상태 및 비치 여부					□양호□불량
	이동저장탱크 상치장소 주차시 빈상태 준수 여부					□양호□불량
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 관계인 교육 (인원: 2명) -정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 설명 -위험물사고(유증기 사고 등) 사례전파를 통한 안전불감증 제거 -위험물 유출로 인한 사고발생 시 초동대처 요령 -용도폐지, 지위승계 등 민원처리기준 안내
	기타
조 치 계 획				************************************
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 6월 7일 검사공무원: 박종덕 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		06/07
					양영숙
협조