문서번호	정수과-21535
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		06/07
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(06/03~06)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(06/03~06)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						11,117
06.01		0	0	612		0	0	357	357	10,760
06.02		0	0	612		0	0	383	383	10,377
06.03		0	0	612		0	0	381	381	9,996
06.04		0	0	612		0	0	378	378	9,618
06.05		0	0	612		0	0	347	347	9,271
06.06		0	0	612		0	0	361	361	8,910
06.07			0	612					0	8,910
06.08			0	612					0	8,910
06.09			0	612					0	8,910
06.10			0	612					0	8,910
06.11			0	612					0	8,910
06.12			0	612					0	8,910
06.13			0	612					0	8,910
06.14			0	612					0	8,910
06.15			0	612					0	8,910
06.16			0	612					0	8,910
06.17			0	612					0	8,910
06.18			0	612					0	8,910
06.19			0	612					0	8,910
06.20			0	612					0	8,910
06.21			0	612					0	8,910
06.22			0	612					0	8,910
06.23			0	612					0	8,910
06.24			0	612					0	8,910
06.25			0	612					0	8,910
06.26			0	612					0	8,910
06.27			0	612					0	8,910
06.28			0	612					0	8,910
06.29			0	612					0	8,910
06.30			0	612					0	8,910
06.31			0	612					0	8,910
합계	0	0	0		0	0	0	2,207	2,207

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,476			32,082
06.01		0	0	0	35,476		3,328	28,754
06.02		0	141	141	35,335		3,600	25,154
06.03		0	399	399	34,936		3,897	21,257
06.04		0	204	204	34,732		3,498	17,759
06.05		0	52	52	34,680		3,357	14,402
06.06		0	0	0	34,680		3,407	10,995
06.07				0	34,680			10,995
06.08				0	34,680			10,995
06.09				0	34,680			10,995
06.10				0	34,680			10,995
06.11				0	34,680			10,995
06.12				0	34,680			10,995
06.13				0	34,680			10,995
06.14				0	34,680			10,995
06.15				0	34,680			10,995
06.16				0	34,680			10,995
06.17				0	34,680			10,995
06.18				0	34,680			10,995
06.19				0	34,680			10,995
06.20				0	34,680			10,995
06.21				0	34,680			10,995
06.22				0	34,680			10,995
06.23				0	34,680			10,995
06.24				0	34,680			10,995
06.25				0	34,680			10,995
06.26				0	34,680			10,995
06.27				0	34,680			10,995
06.28				0	34,680			10,995
06.29				0	34,680			10,995
06.30				0	34,680			10,995
06.31				0	34,680			10,995
합계	0	0	796	796		0	21,087