“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고에 대한 회신 (영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)-2차

1. 공사감독2처-4415(2022.05.31.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 「영희초등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」 현장실정보고에 대하여 아래와 같이 검토 결과를 회신하오니 설계변경 등 공사 감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토 결과

1) 콘크리트 처리 공종 추가 외 1건

- 서울시설공단 검토의견을 반영하여 선 시행하고, 향후 설계 변경 시 적용

붙임 현장실정보고 검토서 1구.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	정원훈		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/07
代이승우
협조자
시행	급수운영과-24107	(	2022.06.07	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 세종대로 110	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	0231464855	/전송	02-3146-4889	/	jwh1652@seoul.go.kr	/	부분공개(5)