문서번호	기전과-22539
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
차민권		임종목	06/07
			이상연
협조

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과 보고(5월)

2022. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

유지관리용역 결과 보고(5월)

우리사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대하여 5월 유지관리용역 결과를 보고 드림.

□ 용역내용

○ 용역명: 2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

○ 계약금액: ************

○ 계약기간: 2022. 1. 1.~2022. 12. 31.

○ 계약업체: *****************

□ 시설물 점검 및 보수내용

시설명		점검일	점검내용
터널	북악	5월 17일	▶ 이상없음
	구기	5월 17일	▶ KT 회선불량으로 광케이블 교체(KT) 후 이상없음
	자하문	5월 17일	▶ 이상없음
	동망봉	5월 17일	▶ 이상없음
	삼청	5월 17일	▶ KT 모뎀불량으로 교체(KT) 후 이상없음
	공릉	5월 2일	▶ 이상없음
	솔샘	5월 2일	▶ 이상없음
	사직	5월 17일	▶ 이상없음
지하차도	창동	5월 2일	▶ 이상없음
	녹천	5월 2일	▶ 이상없음
	월계1	5월 2일	▶ 이상없음
	월계2, 3	5월 2일	▶ 월계3 집수정내부 및 전기실 네트웍 충돌→조치 후 이상없음
	하계	5월 2일	▶ 이상없음
	방학	5월 2일	▶ 이상없음
	담터	5월 2일	▶ 북악터널 통합관리센터 스마트뷰어 설정값 조정
	정릉	5월 17일	▶ 이상없음
	솔샘	5월 2일	▶ 이상없음

□ 향후계획

○ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 6월 유지관리 용역 시행

붙임  유지관리 점검표(5월) 1부.  끝.