구급장비(자동심장충격기 심전도케이블) 고장발생 보고서(6-7호)

장비명(건명)	자동심장충격기 심전도케이블	관리부서	현장대응단 (6-7호)
고 장 일 시	2022. 6. 8.	장 소	구급차(6-7호)
조치사항	기존 보관중인 케이블로 대체
원인 및 상태	주들것 바퀴에 걸려 케이블 끊어짐
담당자 의견	케이블 파손으로 심전도 인식 불가하여 교체 요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 6월 8일 장비담당자 소방사 김태연

시 행	현장대응단-21980		2022.06.08
접 수
결재일자	2022.06.08
수 신 자	재난관리과장

결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
	김태연	육용무	06/08
			代육용무

	현 장 대 응 단 장