문서번호	급수운영과-24290
결재일자	2022. 6. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최박	임인택	06/08
		代임인택
협 조

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암2중블록 5월)

2022. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2022년 5월 중블록 관리카드 >

광암2중블록	작성자: 최 박

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
21년 5월	1,939	218	52.8	157	-	9	126	2	62	-
22년 5월	2,011	217	52.9	149	-	8	96	1	77	-
증·감	증72	감1	증0.1	감8	-	감1	감30	감1	증15	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년 동월 대비 공급량 약72천㎥ 증가 전년 동월 대비 인구 약1천명 감소 및 수전 약0.1천전 증가 전년 동월 대비 누수방지량 증가
5월 추진내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 오금배급수 지역 경계밸브 점검
향후 계획	장기사용 송배수관 정비공사 발주 및 공사 시행 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	105.07	105.07	81.03	109.11
2021년	102.51	102.51	70.34	99.89
증 ․감	감2.56	감2.56	증10.69	증9.22

○ 광암2중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**
2	****************	**********	*****	**

○ 광암2중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2022. 5. 1.~ 2022. 5. 30.

- 점검자: 최 박 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

송파구 가락동 43-3	송파구 가락동 43-3

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.