청렴한 오늘, 당당한 내일!
	구 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난관리과-20689(2022.4.25.)호「2022년 소방용수시설 운영기본계획」과 관련입니다.

2. 구로119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설중 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : *******************

나. 위    치 : 구로구 가마산로 272  강서수도사업 구로청사

다. 고장내용 : 노후에 따른 수압불량

붙임  소방용수시설 고장발생 내역(구로-000019호) 1부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	김창환		진압2대장	김문식		센터장	06/08
김영호
협조자
시행	구로119안전센터-20903	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175, 구로119안전센터 (구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/	hahanga5@seour.go.kr	/	대시민공개