	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동차공업사 위험물 소방검사 확인서(도__모터스 주식회사)

1. 확인대상

대상명	***********	****		*************
소 재 지	***********	******		*******
구조	**********************		*****		***

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위 험 물	○ 저장·취급 종류 및 수량	● 제4류 위험물 4석유류 2,500L ● 제4류 위험물 2석유류 100L
	○ 저장·취급방법 적정 여부	● 지하2층 폐유저장소 및 지상9층 도료류 저장공간 저장·취급시 주의사항 교육 실시
	○ 지정수량에 따른 허가 및 임시저장·취급승인 여부	● 해당없음
	○ 서울시 위험물안전관리 조례 위반 여부	● 해당없음
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치여부	● 양호
③ 기 타	○ 화재안전상 위해 여부	● 위험물 안전관리 안내문 배포 및 교육

끝.

담당자	김연수		위험물안전팀장	代김용열		예방과장	06/08
오용규
협조자
시행	예방과-23679	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 3층 예방과 (행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-2622-1679	/	keeys1993@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)