문서번호	정수과-21229
결재일자	2022. 6. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강석규	06/08
	김종희
협 조
	주무관		代박은경
	주무관		박동순

2022년 착수정 퇴적물 제거 계획

2022.06.

광암아리수정수센터

(정수과)

착수정 퇴적물 제거

Ⅰ		착수정 퇴적물 조사 개요

착수정 청소와 관련 장기간 쌓인 퇴적물로 인한 부패로 수질오염을 방지하고, 배출수처리장으로 유입된 따개비,폐활성탄등으로 설비 고장 예방을 위해 아래와 같이 제거 하고자 합니다

Ⅲ		구매비 및 예산과목

Ⅰ		계약 현황			계약 현황

초과근무 실시하고 아래와 같이 보고함

□  조사일시 :  ‘22. 6. 8.

□  착수정 퇴적물량

시설명	시설 규모	퇴적물 추정량
착수정	2지(길이47m×폭10m× 깊이 5.2m)	착수정 A지 20 ~25㎥(톤백 20~25포) (길이20m×폭5m× 깊이 0.2m) 따개비 및 폐입상활성탄 등은 준설 페토사 등은 퇴수하여 농축조에서 처리
		착수정 B지 25~35㎥(톤백 25~ 30포) (길이25m×폭5m× 깊이 0.4m) 따개비, 폐입상활성탄 등은 준설 페토사 등은 퇴수하여 농축조에서 처리

※ 착수정 퇴적토 제거 현황

○‘15.12.15(약 77톤), ’16.12.5.(약20톤).‘17.12.5.(약20톤), ’20.6.11.(약50톤)

○‘21.6.10.(약 50톤)

2022년 착수정A지 퇴적물 적치	2022년 착수정A지 퇴적물 적치

Ⅱ		착수정 퇴적물 제거 사유

□  착수정에 장기간 동안 쌓인 퇴적물 부패하여 수질오염을 발생시키고,  따개비,

토사, 폐활성탄 등 으로 인해 오니장 흡수정으로 퇴수시 배관 막힘,펌프 임펠라

파손 우려 있음

Ⅲ		소요예산 및 과목

□ 소요예산 : 4,742,160원(부가세포함)

○ 예산과목  :  정수비,수선유지교체비,수선유지비(정수시설 청소용역)

○ 대상      :  착수정 2지(1지당 1일)

○ 추정물량  :  약 50㎡

○ 산출내역

구 분	단위	단가	수량	공급가액	비 고
크레인	대	800,000	2	1,600,000
지게차	시간	90,000	4	360,000
톤백	장	9,000	50	450,000
인건비(팀장)	명	160,000	2	320,000	1지당 4명 (1일)
인건비(보통인부)	명	148,510	6	891,060
잡자재	식	100,000	2	200,000
일반관리비	식	70,000	2	140,000
기업이윤	식	370,000	1	370,000
소계				4,331,060
부가세포함				4,33,106
합계				4,764,166

Ⅳ		조치계획

□ 착수정 퇴적물 제거 하여 수질오염 및 배관막힘 예방 등 정수시설 운영에 만전

기하고자 함

○ 발생된 퇴적물은 여과지 공터에 보관 및 건조후 폐기물 처리 예정

□ 금액이 소액임으로 수의계약하고자 함.

붙임 : (1) 견적서2부.끝.