구급장비 고장발생보고서(의료용산소혼합공급기)
문서번호	녹번119안전센터-21308	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자	2022.06.08
수 신	재난관리과장
접수번호

구급장비 고장발생 보고서
소방장비명	의료용산소혼합공급기	관리부서		녹번안전센터(6-6호)
고장일시	2022. 6. 8.(수) 09:00	고장발생 장소		은평소방서 녹번안전센터
조치사항	의료용산소혼합공급기 연결부 플라스틱 파손 => 부품 단종으로 인해 수리 불가 => 신상품 구매로 대체
원인 및 상태	의료용산소혼합공급기 연결부 플라스틱 파손되어 접촉불량
구급장비운용자 의견	조선기기 구입 의뢰
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		소방장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 6월 8일 장비담당자 계급 소방교 성명 유 혜 림 (인) 계급 소방장 성명 김 명 한 (인) 계급 소방교 성명 양 지 영 (인) 은평소방서장 귀하

	녹번119안전센터장
담당자	김명한		진압2대장	한정희		119안전센터장	06/08
전진오
협조자
시행	녹번119안전센터-21308	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 은평로 245, 녹번119안전센터 (녹번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-387-0119	/전송	02-2287-8215	/	audgks127@seoul.go.kr	/	대시민공개