염소용기 계근대장(정수장 6.07)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	06/09
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0376	562	0381	562
2		0359	564	0335	566
3		0659	540	0383	561
4		0311	701	0355	565
5		0656	539	0388	562
6		737	536	0632	541
7
8
9
계		6 병	3,442	6 병	3,357
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,920 kg		3,420 kg
	자체계근	9,060 kg		3,430 kg
용기무게		3,442 Kg		3,357 kg
납품수량		5,478 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		78 kg		73 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.