	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 현장확인 결과보고(회현동2가 42-13)

1. 민원-2190(2022.06.09.)호 「소방시설공사 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 아래 건축물에 대한 소방시설공사 완공검사신청서 검토 및 현장

확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건 물 명: 회현동2가 42-13 건물

나. 소방시설: 소화기구,비상경보설비,단독경보형감지기,가스누설경보기,

피난기구(완강기),유도등

다. 시 공 자: **********

라. 서류검토: 적합

마. 확인결과: 현장 확인한 바, 소방시설이 소방관계법령 및 화재안전기준에

적합하여 소방시설 완공검사증명서 발급

바. 교부일자: 2022년 06월 09일

사. 안내사항: 소방시설 유지·관리 철저

붙임 : 현장사진 1부. 끝

담당자	허신		예방팀장	조원건		예방과장	06/09
서용석
협조자
시행	예방과-24069	(	2022.06.09	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/	sin9225@seoul.go.kr	/	부분공개(5)