“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	절수설비 설치 의무에 따른 업무 협조 요청

1. 환경부 물이용기획과-3500(2022. 6. 9.)호와 관련입니다.

2. 수도법 제15조(절수설비 등의 설치) 규정에 의거 건축법 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 건축(신축·증축·개축 등)하려는 경우에는 수돗물의 절약과 효율적 이용을 위하여 절수설비를 설치하여야 함에 따라 아래와 같이 업무 협조를 요청 드립니다.

가. 요청 내용 : 건축물의 신축, 증축, 개축 등 건축 행위 시 반드시 절수설비의 설치 확인이 이루어질수 있도록 절수설비 설치 계획 및 결과 확인하여 관할 수도사업소 의견조회(협의) 후 허가(신고) 및 사용승인

나. 단계별 절차

1) 허가(신고) 단계 : 건축허가(신고) 검토 시 절수설비 설치 의무화 안내 및 절수설비 설치 계획 반영 확인하여 관할 수도사업소 의견조회(협의) 후 허가(신고) 처리

2) 사용승인  단계 : 건축공사 완료 후 사용승인 신청 시 절수설비 설치확인서, 환경표지인증서 또는 시험성적서, 설치현장사진을 제출받아 관할 수도사업소 의견조회(협의) 후 사용승인 처리

붙임  절수설비 설치 의무에 따른 업무처리 절차 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서구 1-25(건축과), 서구 1-25(주택과), 서구1-25(재개발 등)
주무관	김정은		급수설비과장	유양현		급수부장	전결 06/09
신용철
협조자
시행	급수설비과-21963	(	2022.06.09	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1473	/전송	02-3146-1429	/	kje8419@seoul.go.kr	/	대시민공개