문서번호	동북권사업과-22096
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울아레나팀장	동북권사업과장
오승수		안규홍	06/09
			오대중
협 조

- 창동운동장 게이트볼장 이전 사업 -

기본계획 수립용역 중간보고회(자문) 결과 보고

2022. 6.

균형발전본부

(동북권사업과)

- 창동운동장 게이트볼장 이전 사업 -

기본계획수립용역 중간보고회(자문) 결과 보고

「창동운동장 게이트볼장 이전 기본계획 수립용역」 중간보고회(자문)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 개요

❍ 일    시 : '22. 6. 3.(금) 10:30~11:30

❍ 장    소 : 본관 3층 공용회의실

❍ 참 석 자 : 동북원사업과장외 8명

- 본  청 : 동북권사업과장, 체육정책과 체육정책팀장, 공원조성과 생활공원팀장

- 도봉구 : 신경제일자리과장외 1, 평생학습과장외 1, 공원녹지과 담당자

- 외부전문가 : 수오건축사사무소 윤영선 대표(공공건축 사전계획 자문위원)

❍ 보 고 자 : 아리건축사사무소 윤종수 대표

□ 보고내용

❍ 다락원체육공원 게이트볼장 신축(공사비, 공사기간, 건축계획 등) 검토 결과

❍ 기존 게이트볼장 철거 및 임시 게이트볼장(임시사무실 포함) 설치 방안 등

□ 주요의견

❍ 임시사무실 통행로는 사용자 이용 동선을 고려하여 배치

❍ 층고 높이가 4.2m로 보의 높이를 고려하여 구조 검토 필요(군부대 협의 고려)

❍ 현실적인 철거비용 산정을 위해 철거업체의 검토 필요, 냉난방 적용 공간을 최소화하여 공사비 절감 필요

❍ 설계 및 공사기간은 공원심의 및 구조심의, 공법 등을 감안하여 검토

❍ 주차장은 인접한 공공용지 활용 방안 추가 검토 필요

❍ 설계 및 공사시행에 대한 사업시행부서 조속히 결정 필요(도봉구)

❍ 설계(안)에 대해 구 게이트볼협회 의견 수렴 추진 필요

□ 조치계획: 주요의견에 대한 처리계획 검토 및 용역에 반영

붙임 : 중간보고 자료, 자문의견서, 참석자 서명록 및 회의사진 각 1부.  끝.