	종 로 소 방 서
수신	신교119안전센터장
(경유)
제목	무적소화전 현지확인 및 번호부여 알림(신-396)

1. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)와 관련입니다.

2. 신교119안전센터 관할 무적소화전 1개소가 발견되어 다음과 같이 현지확인 및 번호부여 결과를 알립니다.

관할	형식	용수번호	위 치 (사용가부)	설치연도
신교	지상식	신-396	종로구 창의문로 21 대경빌라 정문 우측(상태양호)	1997년

**********************

3. 행정사항

가. 119행정정보시스템 소방용수 신규입력(정보, 사진, 위치설정 등) 완료

나. 소화전 상태는 ************* 확인 하였으며, 2022년 6월 정기조사부터 대상에 포함하여 조사부를 입력하시기 바랍니다.

붙임  소방용수 관리카드(신-396) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	06/10
우경식
협조자
시행	재난관리과-22018	(	2022.06.10	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)