“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	한영씨앤씨(주)
(경유)
제목	천호3구역 재정비촉진지구 사업에 따른 소화전 이설 예정지[회신]

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 천호3구역 재정비촉진지구 중 현장내 소화전 이설 업무 협의 요청과 관련하여 이설위치를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 천호3구역 재정비촉진지구사업에 따른 소방용수시설 이설 요청

나. 위    치: 강동구 천호동 423-67 일대

다. 이설대상: 지상식 2개소, 지하식 4개소

라. 이설위치:  [붙임1 참고]

3. 행정사항

가. 소방용수시설 관련 법 [붙임2]을 참고 하여 공사를 실시하여주시고, 제수변은 식별        [붙임3 참고]이 가능토록 하시며,

나. 지상식 경우 보행자 안전 및 소화전 보호를 위해 필요시 보호틀 [붙임3] 을 설치하여 주시고. 보호틀 설치 시 소화전 개폐 및 수관 연결이 용이 하여야 하며,

다. 소화전 이설 완료 후 검수요청 [붙임4] 서식에 맞추어 작성하여 회신하여 주시고,        검수결과 불량으로 판단될 시 재공사를 요청할 수 있음을 알려드립니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 목록 및 위치도 1부

2. 소방용수시설 관련 법 1부.

3. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
담당자	김민호		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	06/10
김원희
협조자
시행	재난관리과-21767	(	2022.06.10	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)