문서번호	급수운영과-24449
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
곽미숙		임인택	06/10
			代임인택
협조
	공무직		최윤숙

2022년 5차

GIS 시설자료 샘플점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022년 5차

GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

상수도공사(단가계약) 정산시행에 따른 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 샘플 점검 시행 후 결과를 보고함

공 사 명	제출자 (시공사)	제출기간	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비율(%)
**********************	****	********* ***********	***	**	*	****
************ ***********	********	********* ***********	***	**	*	****

※ 관련근거: 상수도 GIS 업무지침(공간정보과-806(2016. 1. 28.)호)

□ 점검 내용

○ 대 상: 송파구 관내 급수공사 등 상수도공사

- 입력 대상의 5% 이상 현장 샘플 조사

- 보호통뚜껑, 앵글밸브, 철개교체, 불용관 정비 등은 샘플점검에서 제외

○ 점검기간: 2022. 6. 9.(목)

공 사 명	점검건수	적정건수	기준초과	비고
****************	*	*	*	**
******************	*	*	*	**

○ 점검자: 곽미숙, 최윤숙, 공사별 현장대리인

□ 점검 결과 및 조치사항

○ 점검결과:  적정건수 9건/허용한도 초과 0건

※ 적정 기준:  측량 허용한도 기준의 ±20㎝

○ 조치사항: 점검건수 중 허용한도 초과건이 0건으로 조치사항 없음.

붙임  1. GIS 시설자료 샘플점검 내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서) 1부.  끝.