문서번호	정수시설과-20864
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		정갑평	06/10
			문인기
협조	주무관		노성제
	주무관		노상대

'22년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6

구의아리수정수센터

[정수시설과]

'22년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 결과

『공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획』관련 '22년 상반기 태양광

발전시설 안전점검을 실시하고 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, '19.1.31)

□ '22년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획 알림(기전설비과-1755, '22.2.28.)

□ '22년 태양광 발전시설 안전점검 계획(정수시설과-564, '22.3.3.)

Ⅱ		시설현황

ㅇ 태양광 발전시설 점검대상

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도	비 고
***	*****	****	********
	******	*****	********
******	*********	***	********	*********
	****	**	********	************ *************

Ⅲ		점검개요

ㅇ 점검기간 : 2022. 5. 31. ~ 6. 8.

ㅇ 점 검 자

***********************************************

*************************************

ㅇ 점검사항（태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조)

– 모  듈 : 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

– 구조물 : 부식 및 녹 발생확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

– 접속함 : 절연저항 측정, 각 부위의 열화상태 확인

– 기  타 : 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거

Ⅳ		점검결과

ㅇ 자가 태양광 발전시설 2개소 및 민자(임대)태양광 발전시설 1개소 : 양호

– 경미사항 현장조치 : 인버터, 접속반 내부 먼지청소 등

*********

**************************************************************************

Ⅴ		행정사항

□ 점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력 : ‘22. 6. 24. 까지

붙 임 : 태양광 설비 정기점검 체크리스트 3부.  끝.