지침비정상 현장조사 결과 보고서

주무관		요금관리1팀장	요금과장		결재
이영민		이재욱	06/10
			김광식
협 조

	관내 ************ 수전의 이상 수도계량기 관련 현장조사한 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2022. 6. 7.
보 고 자 : 행정9급 *****

□ 수전내역

고객번호	주소	성명	업종	가구	전월 지침	당월 지침	당월 검침량	전월 사용량	전년 사용량
*********	********	******	***	**	*****	*****	******	***	*****

'22.5.31.자 지침	'22.6.7.자 지침

□ 현장조사 내용

○ 최근 1년 간('21.6월 ~ '22.4월) 2개월 평균사용량 1,059m3

○ 옥내누수, 업태변경, 급수인구 변동 등 증감사유 없음.

○ 정례검침일('22.5.31.) 이후 7일 간 일평균 15.8m3 사용. (2개월 추정사용량 967m3)

□ 조사자 의견

○ '22.6.7. 관리 검침한 결과 옥내누수 등 격증 사유가 없고, 기계적 결함으로 천 단위      지침이 회전하면서 만 단위 지침이 맞물려 회전한 것으로 판단하여

○ 계량기는 즉시 교체하고 '22.6월납기 요금은 만 단위 사용량을 공제한 1,046m3으로 부과      하고자 함.  끝.