문서번호	시설보수과-21002
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		김정선	06/10
			조선행
협조

지하관랑 영상감시(CCTV)용 전송장비 정비계획

2022. 6.

난지물재생센터

(시설보수과)

지하관랑 영상감시(CCTV)용 전송장비 정비계획

센터 지하관랑내 영상감시(CCTV)용 전송장비 고장발생으로 신속히

정비하여 감시모니터링을 하고자 함

1		점검개요

❍ 점검날짜: 2022. 5. 31.

❍ 점검대상: 지하관랑 영상감시설비 전송장비

❍ 점 검 자: 설치업체 관계자(척수장애인협회)

품 명	기 능	설치일자	설 치 업 체
매트릭스 스위치	디스플레이장치에 화면 출력	2021. 1.	(사)한국척수장애인협회

2		점검결과

❍ 전송장비 불량

- 중앙제어실에 설치된 모니터에 연결되는 전송장비의 기판불량

❍ 장비사양

3		정비방법

❍ 전자장비 수리가 가능한 업체에 의뢰하여 정비

❍ ************************

- ************************

❍ ***********************

❍ 지급방법: 소액이므로 업체의 전자세금계산서 발행하여 통장입금 처리

❍ 예산과목: 운영관리(사업),센터 운영(사업),기전설비 유지보수(공통분야) 및

안전진단,수선유지교체비,수선유지비,영상감시설비(CCTV)보수

붙임: 산출기초조사서 1부. 끝.