	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방장비 고장수리 완료 확인 결과 보고(UHF 무전기)

1. 신길119안전센터-20887(2022.5.26.)호 『소방장비고장발생보고서(UHF 무전기)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신길119안전센터에서 관리 및 운영하는 소방장비 중 고장발생 보고한 UHF무전기의 작동여부 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일: 2022. 5. 20.(금)

나. 확인대상: UHF 무전기(17627A0207)

다. 고장내용: 원인불명으로 무전기 송수신이 되지않는 상태

라. 수리방법: 업체 (주)SD시스템에 무상수리 의뢰

마. 점검결과: 정상 작동 확인됨.  끝.

담당자	임한울		진압3대장	윤몽석		센터장	06/11
김금호
협조자
시행	신길119안전센터-21079	(	2022.06.11	)	접수		(		)
우	07355	영등포로84길 31 신길119안전센터	/	https://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	kropp99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)