투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	진접 차량기지 1공구 라이닝 공사 시공계획에 따른 시스템분야 검토 회신

1. 도시철도토목부-22584(2022.5.24.)호와 관련입니다.

2.  진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 복선터널 라이닝 공사 시공계획과 관련 우리부 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토의견

분야	검토의견	비고
전력 (전차선)	붙임#1과 같음
시설 전기	터널내 저압 전력공급을 위한 케이블 횡단관로 요청	상세의견 붙임#2 참조
기계 (소방) 설비	확폭터널 구간에서 횡단 관로가 필요함에 따라 금회(복선터널) 구간에서는 해당 사항 없음. - 확폭터널 구간 검토시 사전 협의 요함.

※ 타분야 별도 검토의견 없음.

붙임 : 분야별 상세 검토의견 각 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	유홍근		정보통신과장	김이곤		도시철도설비부장	06/13
김중영
협조자	설비공사과장	이광주		시설전기과장	代조은미		송변전과장	전계목
시행	도시철도설비부-22815	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7318	/전송	02)772-7308	/	rhg2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)