문서번호	녹지관리과-20849
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
임은희	김현정	06/13
		이상용
협 조

서울광장 바닥분수 조치계획 보고

2022. 6. 13.(월)

중부공원녹지사업소

【녹지관리과】

서울광장 바닥분수 조치계획 보고

서울광장 바닥분수 ************************************************

□ 수질검사 개요

○ 검사대상: 서울광장 바닥분수

○ ****************************************************

○ *******************************

□ ******

**	***	****	****	**
*	******	*******	***	**
*	**	*********	****	**
*	***	***************	***	**
*	******	***********	****	***

○ 부적합 사유

- **************************************************************************************

- 분수가동시간인 11시경 자체보유한 검사장비를 활용하여 유리잔류염소를 측정한 결과 기준치에 적합한 결과(0.47mg/L) 확인 후 수경시설을 가동함.(※유리잔류염소는 검사장비를 자체 보유하고 있어 분수가동 실시전 상시 점검 시행 중임)

□ 조치계획

○ ********************************************************************하고자 함.

□ 보고자 의견

○ 추후 바닥분수 수질검사 시에는 약품(염소)투입 등 분수가동을 위한 사전절차를 완료하고 분수가동 중 채수를 실시하여 **********************************

붙임: 수질검사결과 1부. 끝.