투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	■ 기 접수건에 대한 추가사진 첨부 (처리완료 후 종결요망)...

안녕하세요

먼저, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 갖고 좋은 의견을 주신 점에 대하여 깊은 감  사를 드립니다.

한강공원 노들길나들목, 선유교, 당산나들목 조명등 민원에 대한 답변을 드리겠습니다.

첫째, 노들길 나들목의 천장으로 비치는 조명등에 대하여 2022. 6.13 전원 차단하여 소등 처리하였습니다.

둘째, 당산나들목 차도 조명등의 격등 여부는 현장 확인(야간)하여 2022. 6.30까지 조치하겠습니다.

셋째, 선유교~한강방향 목제테크의 양호하지 않은 보안등 및 사각지붕 벤치 조명등 청소는 서울시서부녹지사업소(여의도공원관리사업소 소속 선유도공원 02-2631-9367,9368 주무관 탁현수)에서 처리할 예정입니다.

넷째, 양화 지구내 자전거도로에 스폿라이트로 속도제한 20제한과 주의표시는 도로의 도색으로 대체가능한데 전기소비는 지구온난화 초래한다는 내용으로 판단됩니다. 지적하신 자전거도로 스폿라이트는 주간뿐만 아니라 야간에도 안내사항의 내용 식별이 쉽도록 시인성을 위한 장치로 자전거 등의 운전자의 과속 방지 안내로 안전사고 예방을 위해 설치한 로고젝터이오니 많은 이해 있으시길 바라겠습니다. 로고젝터 민원내용과 관련하여 추가적으로 궁금한 사항 있으시면 한강사업본부 시민활동지원과(02-3780-0772 주무관 김광현)로 전화주시면 친절히 답변드리도록 하겠습니다.

다섯째, 한강공원에서 선유교로 가는 육교의 보안등 조명등기구를 LED 등 교체요청은 물품 구매 등 소요일을 감안하여 2022. 6. 30까지 조치할 예정에 있습니다.

여섯째, 노들길 나들목 한강쪽 옹벽 좌측 미관 조명등은 주변 공원등이 있어 2022. 6.13 전원 차단하여 소등 처리하였습니다.

민원에 대한 처리 사진은 추후 송부 예정입니다.

더 궁금하신 사항은 한강사업본부 기전설비과 이재돈(☎02-3780-0672)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

다시 한번, 한강공원에 대한 깊은 애정과 관심을 주신점에 감사를 드립니다.

주무관	이재돈		기전설비과장	06/13
김상동
협조자
시행	기전설비과-21330	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)