문서번호	시설개선과-21983
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	06/13
			代진종구
협조

주경기장 냉동기 부속품 고장 보고

2022. 6. 13.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 냉동기 부속품 고장 보고

주경기장 냉동기 부속품 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 6. 13.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 자동제어 전문업체

□ 보고내용

❍ 냉동기 냉수 공급용 전동밸브 고장

❍ 냉동기 컨트롤판넬 고장

냉수공급 전동밸브	컨트롤 판넬

Ⅱ		조치의견

□ 정비방법 : 자동제어 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용 : 전동밸브, 컨트롤판넬 교체

□ 소요예산 : **********

※ 고장 제품 서비스센터 정비 비용으로 1인 견적

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임 : 산출기초조사서 1부  끝.